Politechnika Śląska                                               					      Gliwice, 08.09.2020 r.

Dział Gospodarki Nieruchomościami

Dział Techniczny i Inwestycji

Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert)

Nazwa zadania: Wykonanie nawierzchni na placu zabaw przy Klubie Malucha Politechniki Śląskiej

Adres obiektu: Gliwice, ul. Łużycka 28A

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Klubie Malucha Politechniki Śląskiej.

Zakres prac obejmuje:

- Prace ziemne przygotowawcze – usunięcie humusu i wykonanie koryta wraz z wywozem nadmiaru urobku,

- Wykonanie podbudowy zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni (jednak o grubości nie mniej niż 25 cm po zagęszczeniu), odpowiednie jej wyprofilowanie i zagęszczenie,

- Ułożenie nawierzchni z płyt EPDM dedykowanych na place zabaw i atestowanych dla upadku z wysokości 0,6 m, minimalna grubość płyt: 50 mm,

- Ułożenie wokół nawierzchni z płyt obrzeży gumowych na ławie betonowej,

- Odtworzenie trawnika wokół terenu wykonanej nawierzchni.

Informacje dodatkowe:

- Plac zabaw jest ogrodzony i wyposażony w 4 urządzenia do zabawy zamontowane na stałe. Demontaż i montaż urządzeń w celu wykonania nawierzchni należą do Wykonawcy, koszt tych prac należy uwzględnić w cenie oferty.

Dokumentacja zdjęciowa: