- OFERTA

na.......... „Zestaw urządzeń do badania skurczu betonu i kompozytów cementowych”.

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

| lp. | Nazwa | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa (w zł) | CENA (w zł) kol. 3 x kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Shrinkage Ring | 2 |  |  |
|  | Shrinkage Drain | 6 |  |  |
|  | Datalogger for „Shrinkage Drain: | 1 |  |  |
|  | Option Channel for the Thermocouple for „Shrinkage Drain” | 2 |  |  |
|  | Bending Drain | 2 |  |  |
| OGÓŁEM CENA zł: |  |  |  |  |

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ tygodni licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Tabela parametrów technicznych

„Zestaw urządzeń do badania skurczu betonu i kompozytów cementowych”

Producent, nazwa/typ/model oferowanych urządzeń ……………………………………

| L.p | Wymagane Parametry |  |  | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1. | Wymagane urządzenia w zamówieniu „Zestaw urządzeń do badania skurczu betonu i kompozytów cementowych”: 2 przyrządy „Shrinkage Ring” do pomiaru skurczu betonu i kompozytów cementowych w warunkach ograniczonej swobody odkształceń, zgodne z normą ASTM C1581, 6 przyrządów „Shrinkage Drain – special length 500mm” do pomiaru skurczu betonu i kompozytów cementowych w warunkach swobody odkształceń z czujnikiem pomiarowym LVDT, 1 urządzenie Datalogger for „Shrinkage Drain” (urządzenie do rejestrowania danych pomiarowych z urządzenia pomiarowego „Shrinkage Drain – special length 500mm”), 2 urządzenia Option Channel for the Thermocouple for „Shrinkage Drain” (urządzenia do kontroli temperatury próbek badanych w urządzeniu pomiarowym „Shrinkage Drain – special length 500mm”), 2 przyrządy „Bending Drain” (urządzenia do pomiaru zachowania betonu i kompozytów cementowych pod kątem zginania i skurczu z symulacją zmian temperatury, kompletny zestaw z urządzeniem grzewczym i czujnikiem temperatury oraz czujnikami LVDT) W wierszach poniżej wyszczególniono parametry dla poszczególnych urządzeń |  |  | TAK/NIE |
| 2. | Shrinkage Ring – 2 sztuki |  |  |  |
|  | 2.1 | Pierścień do badania ograniczonego skurczu w warunkach braku swobody odkształceń zgodny z ASTM C1581 |  |  |
|  | 2.2 | Grubość pierścienia: 12-14 mm, zewn. średnica 328-332 mm, wysokość 148-152 mm |  |  |
|  | 2.3 | Zewnętrzny pierścień wykonany ze stali nierdzewnej, Ø 400-410 mm |  |  |
|  | 2.4 | Płyta podstawy 475-485 x 475-485 x 18-22 mm wykonana z polipropylenu |  |  |
|  | 2.5 | Niezbędne elementy urządzenia: Wewnętrzny stalowy pierścień z 4 mostkami Wheatstone'a. Wzmacniacz pomiarowy z digitizerem. Wejście termopary i digitzera. Termopara K typ A może być osadzona w próbkę. Czujnik wielokrotnego użytku 2 termopar typu K. Pokrywa |  |  |
| 3. | Shrinkage Drain – special length 500mm – 6 sztuk |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Możliwość pomiaru skurczu/rozszerzalności betonu i kompozytów cementowych w warunkach swobody odkształceń, z czujnikiem pomiarowym LVDT |  |
|  | 3.2 |  | Długość efektywna: ok. 500 mm Przekrój badanej próbki: (szer. x wys.) 100 x 60 mm |  |
|  | 3.3 |  | Zakres pomiarowy: 5 mm Rozdzielczość: 0,0003 mm |  |
|  | 3.4 |  | Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej |  |
|  | 3.5 |  | Niezbędne elementy urządzenia: odpływ, czujnik pomiarowy LVDT (Linear Variable Differential Transformer) z wielokrotnym złączem i elektroniką, wkładka z neoprenu, smar uszczelniający. |  |
| 4. | Datalogger for „Shrinkage Drain – 1 sztuka |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Możliwość rejestrowania danych pomiarowych z przyrządu Shrinkage Drain – special length 500mm – kompatybilność z urządzeniem Shrinkage Drain – special length 500mm |  |
|  | 4.2 |  | Możliwość podłączenia do 10 urządzeń Shrinkage Drain – special length 500mm |  |
|  | 4.3. |  | Rejestracja danych w pamięci wewnętrznej z możliwością eksportu danych w pliku Excel |  |
|  | 4.4 |  | Niezbędne elementy urządzenia: Oprogramowanie i rejestrator danych, płyta nośna do wielu złączy, instrukcja obsługi, zasilacz ścienny 110-240V, 50-60 Hz |  |
|  | 4.5 |  | Wymiary nie większe niż: 24-30 x 20-26 x 6-10 cm |  |
|  | 4.6 |  | Waga nie większa niż: 2,5 kg. |  |
| 5. | Option Channel for the Thermocouple for „Shrinkage Drain” – 2 sztuki |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Możliwość kontroli temperatury z termoparą typu K (Ni/CrNi) w przyrządzie Shrinkage Drain – special length 500mm – kompatybilność z urządzeniem Shrinkage Drain – special length 500mm |  |
|  | 5.2 |  | Możliwość podłączenia 3 czujników termopary |  |
|  | 5.3 |  | Niezbędne elementy urządzenia: fabrycznie zainstalowany interfejs, termopara typu K |  |
| 6. | Bending Drain – 2 sztuki |  |  |  |
|  | 6.1 |  | Możliwość pomiaru zachowania betonu i kompozytów cementowych pod kątem zginania i skurczu z symulacją zmian temperatury, z czujnikami LVDT |  |
|  | 6.2 |  | Wbudowany do przyrządu system grzewczy do symulacji ogrzewania podłogowego z możliwością dowolnego programowania profilu termicznego |  |
|  | 6.3 |  | Wymiary próbki badanej próbki: 1000 x 100 x 50 mm |  |
|  | 6.4 |  | Wymiary urządzenia: (l x w x h) 125-130 x 15-19 x 27-31cm |  |
|  | 6.5 |  | Zakres pomiarowy: 5 mm Rozdzielczość: 0,00036 mm Max. wydajność grzewcza: 75 W |  |
|  | 6.6 |  | Niezbędne elementy urządzenia: Przyrząd z urządzeniem grzewczym z czujnikiem temperatury, 2 czujniki LVDT, kombinowany czujnik temperatury i wilgotności, termopara do pomiaru temperatury próbki, czujnik temperatury, rejestrator danych i oprogramowanie, kabel sieciowy, folia Neopren, instrukcja obsługi. |  |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).