- OFERTA

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto ................................. PLN

ogółem za cenę brutto .................................PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ dni/tygodni/miesięcy*, licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

      - oferowany producent, typ, model..................................................................

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

- .....................................................................................................................................

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- ....................................., dnia ........................      ........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. | Zakres napięć: 2 x 0 - 30 V | TAK/NIE |
| 2. | Zakres natężenia prądu: 2 x 0 - 5 A | TAK/NIE |
| 3. | Dodatkowy kanał: 5 V, 3,3 V, 2,5 V / 3 A | TAK/NIE |
| 4. | - Regulacja parametrów - Napięcie: =< 0.01 % +5 mV - Natężenie: =< 0.1 % +10 mA | TAK/NIE |
| 5. | - Liniowość zasilacza: - Napięcie: =< 0.1 % +3 mV - Natężenie: =< 0.1 % +3 mA | TAK/NIE |
| 6. | - Dokładność nastawy parametrów: - Napięcie: 10 mV - Natężenie: 1 mA | TAK/NIE |
| 7. | - Tętnienia napięcia wyjściowego - Napięcie: =< 2 mVrms - Natężenie: =< 3 mArms | TAK/NIE |
| 8. | - Współczynnik temperatury: - Napięcie: 100 ppm + 10 mV - Natężenie: =< 100 ppm + 5 mA | TAK/NIE |
| 9. | - Czas reakcji - Narastania napięcia: =< 100 ms (Obciążenie znamionowe 10 %) - Spadku napięcia: =< 100 ms (Obciążenie znamionowe 10 %) | TAK/NIE |
| 10. | - Regulacja obciążenia równoległego: - Napięcie: =< 0,1 % + 0,2 V | TAK/NIE |
| 11. | - Regulacja obciążenia szeregowego: - Napięcie: =< 0,1 % + 0,2 V | TAK/NIE |
| 12. | - Kanał 3: - Napięcie: 5 V / 3,3 V / 2,5 V - Prąd: 3 A - Dokładność napięcia: +/- 50 mV - Regulacja obciążenia: +/- 50 mV | TAK/NIE |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).