- OFERTA

na elementy doposażenia stanowiska hydrotronicznego.

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto ................................. PLN

ogółem za cenę brutto .................................PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ dni/tygodni/miesięcy*, licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- ....................................., dnia ........................      ........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Generator sygnału |  |
|  | Typ generatora: funkcyjny | TAK/NIE |
|  | Pasmo ≤60MHz | TAK/NIE |
|  | Zakres częstotliwości przebiegów: min. 1µHz...25MHz (przebieg arbitalny), min. 1µHz...25MHz (przebieg impulsowy), min. 1µHz...30MHz (przebieg prostokątny), min. 1µHz...3MHz (przebieg piłokształtny), min. 1µHz...60MHz (przebieg sinus) | TAK/NIE |
|  | Rodzaj użytego wyświetlacza: kolorowy, LCD min. 7" (800x480) | TAK/NIE |
|  | Liczba kanałów: min. 2 | TAK/NIE |
|  | Długość rekordu pamięci: min. 64Mpts | TAK/NIE |
|  | Rozdzielczość pionowa: min. 16bit | TAK/NIE |
|  | Parametry wyjścia: impedancja: 50Ω | TAK/NIE |
|  | Parametry przebiegu prostokątnego: czas narastania/opadania: <12ns | TAK/NIE |
|  | Przemiatanie: wyzwalanie wewnętrzne, zewnętrzne, ręczne | TAK/NIE |
|  | Masa: do 3kg | TAK/NIE |
|  | Źródło zasilania: 120...240V AC RMS(±10%), 45...66Hz | TAK/NIE |
|  | Interfejs: USB | TAK/NIE |
|  | Rodzaj modulacji: AM, ASK, FM, FSK, PM, PSK, PWM | TAK/NIE |
|  | Próbkowanie: min 250Msps | TAK/NIE |
|  | Wersja wtyczki: EU | TAK/NIE |
| 2 | Zasilacz laboratoryjny 3-kanałowy | TAK/NIE |
|  | Rodzaj wyświetlacza LED | TAK/NIE |
|  | Liczba kanałów 3 | TAK/NIE |
|  | Prąd wyjściowy min: 0...5A | TAK/NIE |
|  | Napięcie wyjściowe 2 min: 0...32V DC | TAK/NIE |
|  | Prąd wyjściowy 2 min: 0...5A | TAK/NIE |
|  | Napięcie wyjściowe 3 min: 5V DC | TAK/NIE |
|  | Prąd wyjściowy 3 min: 3A | TAK/NIE |
|  | Rozdzielczość napięcia wyjściowego min: 100mV | TAK/NIE |
|  | Rozdzielczość prądu wyjściowego min: 10mA | TAK/NIE |
|  | Tętnienia i szumy dla napięcia (regulowanego) ≤1mVrms | TAK/NIE |
|  | Wymiary max: 260x170x315mm | TAK/NIE |
|  | Masa do 12kg | TAK/NIE |
|  | Źródło zasilania 115/230V AC, 47...63Hz | TAK/NIE |
|  | Rodzaj zasilacza liniowy, wielokanałowy | TAK/NIE |
|  | Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe | TAK/NIE |
|  | Napięcie wyjściowe min: 0...32V DC | TAK/NIE |
| 3 | Zasilacz impulsowy 12V, 24 W | TAK/NIE |
|  | Moc 24W | TAK/NIE |
|  | Prąd wyjściowy 2A | TAK/NIE |
|  | Napięcie zasilania 85...264V AC, 110...300V DC | TAK/NIE |
|  | Podłączenie elektryczne listwa zaciskowa | TAK/NIE |
|  | Montaż DIN | TAK/NIE |
|  | Klasa szczelności min: IP20 | TAK/NIE |
|  | Wymiary zewnętrzne max: 30x80x100mm | TAK/NIE |
|  | Masa do 120g | TAK/NIE |
|  | Liczba wyjść 1 | TAK/NIE |
|  | Temperatura pracy min: -20...70°C | TAK/NIE |
|  | Zabezpieczenie wzrost napięcia, zwarcie | TAK/NIE |
|  | Sprawność min: 82% | TAK/NIE |
|  | Właściwości zasilaczy/przetwornic znamionowe parametry uzyskiwane przy pełnym obciążeniu | TAK/NIE |
|  | Napięcie wyjściowe 12V DC | TAK/NIE |
| 4 | Zasilacz impulsowy 24V, 60 W | TAK/NIE |
|  | Moc 60W | TAK/NIE |
|  | Prąd wyjściowy 2,5A | TAK/NIE |
|  | Napięcie zasilania 85...264V AC, 110...300V DC | TAK/NIE |
|  | Podłączenie elektryczne listwa zaciskowa | TAK/NIE |
|  | Montaż DIN | TAK/NIE |
|  | Klasa szczelności min: IP20 | TAK/NIE |
|  | Wymiary zewnętrzne max: 45x80x100mm | TAK/NIE |
|  | Masa do 220g | TAK/NIE |
|  | Liczba wyjść 1 | TAK/NIE |
|  | Temperatura pracy min: -20...70°C | TAK/NIE |
|  | Zabezpieczenie wzrost napięcia, zwarcie | TAK/NIE |
|  | Sprawność min: 87% | TAK/NIE |
|  | Właściwości zasilaczy/przetwornic znamionowe parametry uzyskiwane przy pełnym obciążeniu | TAK/NIE |
|  | Napięcie wyjściowe 24V DC | TAK/NIE |
| 5 | Multimetr cyfrowy | TAK/NIE |
|  | Pomiar częstotliwości, indukcyjności, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury | TAK/NIE |
|  | Rodzaj użytego wyświetlacza LCD min: 3,5 cyfry (1999), podświetlany | TAK/NIE |
|  | Próbkowanie 2,5x/s | TAK/NIE |
|  | Zakres pomiaru napięcia DC min: 200m/2/20/200/1000V | TAK/NIE |
|  | Dokładność pomiaru napięcia DC min: ±(0,5% + 1 cyfra) | TAK/NIE |
|  | Zakres pomiaru napięcia AC min: 200m/2/20/200/750V | TAK/NIE |
|  | Dokładność pomiaru napięcia AC min: ±(0,8% + 3 cyfry) | TAK/NIE |
|  | Zakres pomiaru prądu DC min: 20µ/2m/200m/10A | TAK/NIE |
|  | Dokładność pomiaru prądu DC min: ±(1,5% + 1 cyfra) | TAK/NIE |
|  | Zakres pomiaru prądu AC min: 20µ/2m/200m/10A | TAK/NIE |
|  | Dokładność pomiaru prądu AC min: ±(1% + 3 cyfry) | TAK/NIE |
|  | Zakres pomiaru rezystancji min: 200/2k/20k/200k/2M/20M/2000MΩ | TAK/NIE |
|  | Dokładność pomiaru rezystancji min: ±(0,8% + 1 cyfra) | TAK/NIE |
|  | Zakres pomiaru pojemności min: 20n/200n/2µ/100µF | TAK/NIE |
|  | Dokładność pomiaru pojemności min: ±(2,5% + 5 cyfr) | TAK/NIE |
|  | Zakres pomiaru indukcyjności min: µ...2m/20m/200m/20H | TAK/NIE |
|  | Dokładność pomiaru indukcyjności: min: ±(2% + 10 cyfr) | TAK/NIE |
|  | Zakres pomiaru częstotliwości min: 2k...10MHz | TAK/NIE |
|  | Dokładność pomiaru częstotliwości ±(0,1% + 3 cyfry) | TAK/NIE |
|  | Zakres pomiaru temperatury min: -40...1000°C | TAK/NIE |
|  | Dokładność pomiaru temperatury min: ±(1% + 3 cyfry) | TAK/NIE |
|  | Test diody 1mA, 2,8V | TAK/NIE |
|  | Test ciągłości obwodu sygnał akustyczny dla R<70Ω | TAK/NIE |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) max: 195x90x40mm | TAK/NIE |
|  | Masa z baterią do 600g | TAK/NIE |
|  | Źródło zasilania 1 bateria 9V 6F22 | TAK/NIE |
|  | Jednostka pomiaru °C, °F | TAK/NIE |
|  | Dodatkowe funkcjonalności: - automatyczne wyłączanie - funkcja HOLD - funkcja zapamiętania sygnałów impulsowych - gniazdo do testowania hFE tranzystorów - ochrona przeciwprzeciążeniowa - sprawdzanie stanów logicznych układów cyfrowych TTL - wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK/NIE |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).