- OFERTA

Mierniki do detekcji gazów

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - Wykonanie przedmiotu zamówienia:

Część 1 - Miernik nr 1 – do detekcji LZO

ogółem za cenę netto ................................. PLN

ogółem za cenę brutto .................................PLN

Część 2 - Miernik nr 2 – do detekcji H2S i NH3

ogółem za cenę netto ................................. PLN

ogółem za cenę brutto .................................PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ tygodni, licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

- .....................................................................................................................................

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- ....................................., dnia ........................      ........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych – CZĘŚĆ 1

MIERNIK NR 1 – do detekcji LZO

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. | Min. 12 godzinny cykl ciągłej pracy | TAK/NIE |
| 2. | Zakres pomiarów min. 0,1 – 15000 ppm | TAK/NIE |
| 3. | Przenośny miernik do detekcji lotnych związków organicznych (LZO) | TAK/NIE |
| 4. | Pobór próbki przy pomocy pompki – bardzo ważny parametr | TAK/NIE |
| 5. | Czujnik foto-jonizacyjny z lampą UF 10,6 eV lub opcjonalnie 9,8/11,7 eV | TAK/NIE |
| 6. | Wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej | TAK/NIE |
| 7. | Kalibracja dwupunktowa za pomocą gazu zerowego i kalibracyjnego. Pamięć dla 8 ustawień kalibracyjnych. Ustawialne dane kalibracji | TAK/NIE |
| 8. | lampa PID min. 10,6 eV | TAK/NIE |
| 9. | Oprogramowanie do przesyłania i obróbki danych pomiarowych | TAK/NIE |
| 10. | Ustawialne wartości alarmu dla wysokiego i niskiego stężenia, średnich dla STEL i TWA | TAK/NIE |
| 11. | Ładowarka i adapter | TAK/NIE |
| 12. | Wersja ładowalna | TAK/NIE |
| 13. | zestaw narzędzi, zestaw do czyszczenia lampy | TAK/NIE |
| 14. | Min. 12 godzinny cykl ciągłej pracy | TAK/NIE |
| 15. | Zakres pomiarów min. 0,1 – 15000 ppm | TAK/NIE |

- ........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych – CZĘŚĆ 2

MIERNIK NR 2 – do detekcji H2S i NH3

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. | Przenośny miernik do detekcji H2S i NH3. Czujniki: Do pomiaru H2S min od 0-100 ppm Do pomiaru NH3 min od 0-100 ppm | TAK/NIE |
| 2. | Pobór próbki przy pomocy pompki – bardzo ważny parametr | TAK/NIE |
| 3. | STOPIEŃ OCHRONY: minimum IP65 | TAK/NIE |
| 4. | Ciągłe rejestrowanie danych (min. przez 3 miesiące) | TAK/NIE |
| 5. | ZAKRES TEMPERATUR PRACY: min. -20°C do 50°C ZAKRES WILGOTNOŚCI: min. 0% do 95% bez kondensacji | TAK/NIE |
| 6. | Certyfikaty - ATEX/IECEx | TAK/NIE |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).