- OFERTA

na Wielostanowiskową komorę rękawicową (glovebox) z możliwością podłączenia napylarki

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto ................................. PLN / EUR*

ogółem za cenę brutto .................................PLN / EUR*

UWAGA:

* należy wybrać właściwą walutę

Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ miesięcy licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

- .....................................................................................................................................

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- ....................................., dnia ............................,.

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie | Kolumna do wypełnienia przez oferenta * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Rok produkcji | 2020 | TAK/NIE |
|  | Urządzenie | Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych. | TAK/NIE |
|  | Urządzenie | 6 rękawicowa komora pasująca do napylarki Kurt Lesker NANO36 – wersja 2020 - Komora w części napylarki zwężona by można było operować dwoma rękawicami w komorze, - 15 calowy otwór do podłączenia napylarki (drzwi napylarki wahadłowe o średnicy 17 cali dołączone przez producenta napylarki), - Wysokość środka portu od podstawy komory około 54 cale, - Rama napylarki wymaga 33 cali wolnej przestrzeni pod komorą rękawicową w obrębie części napylarki, - Przybliżone wymiary napylarki: Drzwi zamknięte: 34 '' (864 mm) szerokość x 32 '' (813 mm) głębokość x 75 '' (1911 mm) wysokość; Otwarte drzwi: 48 cali (1207 mm) x 32 cali (813 mm) x 75 cali (1911 mm). | TAK/NIE |
|  | Podłączenie | Napylarka ma być podłączona po prawej stronie komory rękawicowej | TAK/NIE |
|  | Kształt | Kształt komory typu L z wcięciem służącym do podłączenia napylarki. | TAK/NIE |
|  | Wymiary | Wymiary części głównej min 2900x880 mm max 3000x910mm (długość x wysokość) Wymiary części do której przymocowana jest napylarka: długość min 800 max 840 mm. W miejscu podłączenia napylarki głębokość min 300 mm max 330 mm. Poza częścią przyłączeniowa napylarki głębokość min 750 mm max 770 mm | ………………………… |
|  | Wyposażanie | - Okno szybkiego dostępu | TAK/NIE |
|  |  | - Zewnętrzne drzwi wyposażone w łańcuch bezpieczeństwa | TAK/NIE |
|  |  | - Kolumna do oczyszczania gazu, zawierająca adsorbenty tlenu i wilgoci | TAK/NIE |
|  |  | - System automatycznego usuwania rozpuszczalników i automatyczny zawór odpowietrzający | TAK/NIE |
|  |  | - użycie rozpuszczalnika nie mające wpływu na analizator tlenu | TAK/NIE |
|  |  | - Co najmniej 6 otworów na rękawice w przedniej części komory | TAK/NIE |
|  |  | - Co najmniej trzy pary rękawic z gumy butylowej | TAK/NIE |
|  |  | - Zewnętrzne oświetlenie LED poprzez szybę frontową | TAK/NIE |
|  |  | - Min. 7-calowy ekran dotykowy z interfejsem graficznym | TAK/NIE |
|  |  | - filtr HEPA | TAK/NIE |
|  |  | - Co najmniej jeden system oczyszczania gazu zawierający: a. oczyszczacz O2 i H2O o wysokiej pojemności (min. 60L O2 & min. 1.5kg H2O) b. filtry maks. 0.3 um zainstalowane na wlocie i wylocie oczyszczacza c. system auto-regeneracji | TAK/NIE |
|  |  | - Fuel Cell Oxygen Analyzer (Analizator tlenu), zintegrowany PLC, uruchamiający auto-cyrkulację oczyszczacza | TAK/NIE |
|  |  | - Moisture Analyzer (Analizator wilgoci), zintegrowany PLC, uruchamiający auto-cyrkulację oczyszczacza | TAK/NIE |
|  | Materiał wykonania | Komora wraz ze stelażem ze stali nierdzewnej, pozbawiona jakichkolwiek lakierów lub innych powłok | TAK/NIE |
|  | Śluzy | Dwie śluzy: Duża i mała śluza znajdująca się na przeciwległym końcu – nie od strony napylarki o wymiarach: Duża- średnica min 380 mm max 400 mm Długość min 600 mm – max 640 mm Mała – średnica min 150 mm – max 160 mm Długość min 380 mm – max 400 mm | ………………………. |
|  | Pompa próżniowa | Rotacyjna pompa próżniowa o wydajności min 15 cm3/h Wyposażona w filtr wylotowy | ………………………… |
|  | Linia zapowietrzająca | jedna wspólna linia odpowietrzająca ze stali nierdzewnej, do której przymocowane są wszystkie porty wylotowe systemu | TAK/NIE |
|  | Sterowanie | Regeneracja i automatyczne kontrolowanie przez PLC. Kontrola atmosfery pozwalająca na utrzymanie poziomu tlenu i wilgoci poniżej 1 ppm | TAK/NIE |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).