- OFERTA

na zakup i dostawę regulatora prądu elektromagnetycznych hamulców i sprzęgieł proszkowych wchodzącego w skład laboratoryjnego stanowiska testowego sprzęgła 
o mocy 30 kW

    - Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

........................................................................................................................................................................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto ................................. PLN

ogółem za cenę brutto .................................PLN

UWAGA:

Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ dni/tygodni/miesięcy*

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

      - oferowany producent, typ, model..................................................................

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

- ....................................., dnia ............................,.

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zestawienie parametrów technicznych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia: 
Regulator prądu elektromagnetycznych hamulców i sprzęgieł proszkowych

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry: tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | - Możliwość sterowania hamulcami i sprzęgłami proszkowymi w jednym z 3 trybów pracy: - sterowanie z wykorzystaniem sygnału wejściowego napięciowego 0-10V, - sterowanie z wykorzystaniem sygnału wejściowego prądowego 4-20mA, - sterowanie z wykorzystaniem potencjometru 10kΩ. | TAK/NIE |
| 2. | - Możliwość zasilania z listy przyłączeniowej. | TAK/NIE |
| 3. | - Możliwość pracy w szerokim zakresie i przy dużej, skokowej dynamice zmian momentu hamowania. | TAK/NIE |
| 4. | - Uzyskanie zmiany momentu hamowania poprzez proporcjonalną zmianę prądu płynącego w obwodzie hamulca zależną od sygnałów sterujących. | TAK/NIE |
| 5. | - Układy stabilizacji prądu będą zapewniać stałą wartość momentu hamowania. | TAK/NIE |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).