- OFERTA

na 3 odbiorniki GNSS - modułowe wielosystemowe i wieloczęstotliwościowe 
z oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem do ciągłego monitoringu deformacji powierzchni

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

- 1. 3 odbiorniki GNSS - modułowe wielosystemowe i wieloczęstotliwościowe z oprzyrządowaniem:

ogółem za cenę netto ................................. PLN

ogółem za cenę brutto .................................PLN

- 2. oprogramowanie do ciągłego monitoringu deformacji powierzchni oprogramowania:

ogółem za cenę netto ................................. PLN

ogółem za cenę brutto .................................PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

- termin realizacji zamówienia: …… dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia;

- okres gwarancji:

odbiorniki GNSS ……. lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

kontroler: ……. lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Tabela parametrów technicznych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Odbiornik GNSS - modułowy wielosystemowy i wieloczęstotliwościowy Minimalna liczba kanałów 440 Równoczesne śledzenie następujących sygnałów satelitarnych: GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 CDMA Galileo: L1-CBOC, E5A, E5B, E5-AltBOC BeiDou (COMPASS): B1, B2, B3 Dostęp do systemów wspomagania: EGNOS, WAAS, QZSS, GAGAN, MSAS Dostęp do satelitarnych systemów korygujących poprzez (SBAS): Odbiór korekt L-Band Częstotliwość pozycjonowania: 1Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz Dokładność pozycjonowania nie gorzej niż: Różnicowe kodowe GNSS: Poziomo: - 0.25 m + 1 ppm RMS Pionowo: - 0.50 m + 1 ppm RMS Pomiary statyczne GNSS- nie gorzej niż: Poziomo: - 3 mm + 0.1 ppm RMS Pionowo: - 3.5 mm + 0.4 ppm RMS Pomiary kinematyczne RTK (pojedyncza stacja): nie gorzej niż Poziomo: - 8 mm + 1 ppm RMS Pionowo: - 15 mm + 1 ppm RMS Pomiary kinematyczne RTN (sieciowe RTN): nie gorzej niż Poziomo: - 8 mm + 0.5 ppm RMS Pionowo: - 15 mm + 0.5 ppm RMS Pozycjonowanie w oparciu o korekty wielkopowierzchniowe nadawane przez satelity typu SBAS (L-Band): Dostęp do korekt satelitarnych, z czasem konwergencji < 15 min, pozwalających na pracę w przypadku braku dostępu do korekt naziemnych, zapewniających minimalne dokładności: Poziomo: - 20 mm + 2 ppm RMS Pionowo: - 50 mm + 5 ppm RMS Licencja wieczysta na dostęp do korekt satelitarnych, pozwalających na pracę do 5 minut w przypadku braku dostępu do korekt naziemnych, zapewniając minimalne dokładności jak powyżej. Komunikacja: Porty komunikacyjne minimum: 2 x port szeregowy; port USB; 1x Ethernet; Bluetooth Protokoły komunikacyjne minimum: CMR+, CMRx, RTCM 2.1 - 3.2 MSM Rejestracja danych za pomocą: Pamięci wewnętrznej wbudowanej: minimum 50MB Pamięć zewnętrzna zapewniająca: możliwość podłączenia nośnika USB lub zewnętrznego dysku twardego Zarządzanie odbiornikiem - poprzez wbudowany w odbiornik Interfejs użytkownika z dostępem do Internetu z poziomu przeglądarki internetowej (WebUI), pozwalający na konfigurację, zarządzanie oraz transfer danych, dostępny przez port szeregowy, USB, Ethernet oraz Bluetooth. Panel sterowania z wyświetlaczem i funkcjami do pełnego zarządzania odbiornikiem bez kontrolera z dostępem do informacji o stanie pracy oraz konfiguracji odbiornika. Zasilanie wewnętrzne: pozwalające na stałe zasilanie i nieprzerwaną pracę, minimum 12 godzin pracy w trybie ciągłym. Zasilanie zewnętrzne - możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego za pomocą portów szeregowych. Odbiornik - odporność na warunki atmosferyczne: IP67 - pyłoszczelność, ochrona przed czasowym zanurzeniem na głębokość 1 m. Temperatura pracy - –40 °C do +65 °C | TAK/NIE |
| 2. | Sztywna walizka do przechowywania i transportu terenowego zestawu pomiarowego GNSS | TAK/NIE |
| 3. | Antena GNSS, zewnętrzna z osłoną przeciwśniegową Tyczka węglowa 2 m Dokładność centrum fazowego: min. 2 mm lub lepsza, Maksymalna ekscentryczność centrum fazowego anteny: min. 2 mm lub lepsza | TAK/NIE |
| 4. | Kabel połączeniowy (antena-odbiornik) min. 30 m długości Adapter do instalacji anteny GNSS do pomiarów statycznych Kabel USB – min. 1.5 m. Zasilacz zewnętrznego zasilania odbiornika (modem 4G) | TAK/NIE |
| 5. | Przemysłowy modem 4G (LTE) komunikacji bezprzewodowej GSM/HSDPA i Router TP-Link wraz z modemem GSM/HSDPA z zasilaczem i kamerą Router TP-Link wraz z modemem GSM/HSDPA Zapewniający obsługę TCP/IP; wyposażony minimum w 2 porty szeregowe RS-232 lub RS232/422/485, port Ethernet (obsługa port Forwarding); Klient/serwer VPN (OpenVPN, IPSec). Zapewniający redundantne zasilanie, przekaźnik alarmowy, GPS. Zasilacz zestawu do komunikacji zewnętrznej (modem 4G) Kamera przemysłowa | TAK/NIE |
| 6. | Kontroler odbiornika GNSS z oprogramowaniem Wyposażony w: - cyfrowy kompas, czujnik żyroskopowy, akcelerometr, barometr Procesor o częstotliwości taktowania minimum: 2.2 GHz , ośmiordzeniowy Pamięć RAM minimum: 4 GB Pamięć wewnętrzna minimum: 64 GB Pamięć zewnętrzna minimum: 256 GB na karcie pamięci MicroSDHC Wbudowany wewnętrzny GNSS: GPS, GLONASS, Beidou, SBAS, minimum 72 Kanały do śledzenia Możliwość realizacji pomiarów zintegrowanych: odbiornik GNSS plus tachimetr zrobotyzowany Kamera wyposażona w dwa aparaty przedni i tylny min. 13 MP, Wyświetlacz: minimum 6.0” w technologii multi-touch VGA, o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli Komunikacja: Porty wejścia/wyjścia: USB 3.0 Komunikacja bezprzewodowa: Komórkowa GSM (850/900/1800/1900), WCDMA (B1/B2/B5/B8), LTE-FDD (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B28), LTE-TDD (B38/B39/B40/B41), TD-SCDMA (B34/B39) Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 NanoSIM x 2 NFC Personalizacja użytkownika – indywidualne definiowanie użytkowników w celu rejestracji indywidualnych danych Wymiana danych poprzez: Import/eksport plików DXF, SHP, ASCII Możliwość wymiany danych pomiędzy biurem, a terenem, w oparciu o transmisję danych „w chmurze” | TAK/NIE |
| 7. | Instrukcja w języku polskim. | TAK/NIE |
| 8. | Szkolenie w zakresie konfiguracji, działania i obsługi dostarczonej aparatury - 6 godzin dla 3 osób z możliwością przeprowadzenia szkolenia on -line. | TAK/NIE |

| 1. | Oprogramowanie Trimble 4D Control Wieczysta licencja oprogramowania Program bazowy Moduł GNSS Licencja GNSS – min. 8 sztuk (dane z innych źródeł) | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Oprogramowanie do ciągłego monitoringu deformacji powierzchni powinno charakteryzować się następującymi cechami: - Wymagana zgodność komunikacyjna, przepływu, sposobu rejestracji i przetwarzania danych, pełna kompatybilność poszczególnych komponentów z odbiornikami GNSS, zapewniona możliwość bezpośredniego wykorzystania źródłowych strumieni danych obserwacyjnych, rejestrowanych w wewnętrznym formacie binarnym odbiorników GNSS. - Jedno kompleksowe oprogramowanie do realizowania wszystkich operacji związanych z procesem pełnego monitoringu, t.j.: połączenie z czujnikami, gromadzenie danych, przetwarzanie danych, generowanie i wizualizacja wyników, generowanie raportów. W szczególności realizacja połączenia, zarządzania, konfiguracji i odczytu danych z odbiorników GNSS i innych sensorów pomiarowych, - Możliwość podłączenia różnych czujników pomiarowych, w tym tachimetru robotycznego, czujników geotechnicznych (min.: pochyłomierz, piezometr, inklinometr) i stacji meteo, - Zarządzanie czujnikami pomiarowymi, z możliwością indywidualnego definiowania parametrów pomiaru, - Możliwość gromadzenia danych pomiarowych w bazie danych, - Możliwość automatycznego gromadzenia danych pomiarowych odbiornika GNSS na dysku stacji roboczej PC w postaci skompresowanej do Post-Processingu (kompresja dla danych GNSS 1Hz, sesja 1h na poziomie 1/13. Dla pliku Rinex 8MB kompresja na poziomie 600KB), - Możliwość rozszerzenia pomiaru w czasie rzeczywistym bez odniesienia do stacji bazowej, tj. pomiaru RTK w oparciu o poprawki wysyłane z satelity geostacjonarnego. Dokładność wyznaczenia pozycji <5cm, - Możliwość rozszerzenia pomiaru w trybie Post-Processingu bez odniesienia do stacji bazowej tj. pomiaru PPP w oparciu o poprawki wysyłane z satelity. Możliwość definiowania wielu sesji pomiaru w trybie Post-Processingu o różnych interwałach czasowych jednocześnie. Dokładność wyznaczenia pozycji <5cm, - Przetwarzanie danych pomiarowych i obliczanie końcowych rezultatów, - Generowanie wykresów graficznych, raportów i wyników w postaci tekstowej, - Tworzenie rozbudowanych analiz użytkownika z możliwością umieszczenia danych z wielu czujników na jednym, wspólnym wykresie, - Możliwość manualnego wprowadzania dodatkowych danych, np. danych z pomiarów manualnych, czy niwelacji geometrycznej lub satelitarnej, - Definiowanie progów alarmowych i wyzwalanie alarmów. Minimum na trzech poziomach ostrzegawczych np.: uwaga, ostrzeżenie, alarm, - Tworzenie widoków użytkownika – rozmieszczenie czujników pomiarowych na wczytanym obrazie, podgląd rozmieszczenia czujników na podkładzie mapowym, - Obsługa podglądu z kamer, - Dedykowana wersja mobilna panelu użytkownika (tablet, smart fon, inne urządzenie) - Wieczysta licencja oprogramowania (pełna funkcjonalność nie limitowana czasowo) - Licencja umożliwiająca podłączenie minimum 8 odbiorników GNSS do monitoringu, - Zestawienie i konfiguracja komunikacji poszczególnych sensorów pomiarowych, - Konfiguracja pełnego systemu monitoringu w programie Trimble 4D Control z wykorzystaniem zaimplementowanych sensorów pomiarowych, - Szkolenie w zakresie kompleksowej obsługi i działania oprogramowania - 10 godzin dla 3 osób – z możliwością przeprowadzenia szkolenia on line. | TAK/NIE |

- ……………………dnia.......			………………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).