- OFERTA

na układ wyparny – 2 sztuki

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto ................................. PLN

ogółem za cenę brutto .................................PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

a) termin realizacji zamówienia: ................ dni/tygodni/miesięcy*, licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- ....................................., dnia ........................      ........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych

Układ wyparny – 2 sztuki

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wyparka rotacyjna: Min. zakres temp. 20-210°C, min. zakres prędkość obrotów 10-280 rpm, moc grzania min. 1300 W, Pow. Chłodzenia min. 1400cm3, pojemność łaźni min. 4,5l, wymiary (mm) 480x740x840 dopuszczalne odchylenia wymiarów ±5%, szerokość łaźni min. 255mm, dostosowane do kolb do 5l, klasa ochrony IP 20, IP 67, IP 42, min. 2 wyświetlacze LCD o wymiarach min. 3,5 cala, wyparka wyposażona w podnośnik silnikowy, pojemność łaźni min. 4,5l. | ………………………………………… ………………………………………… TAK/NIE |
| 2. | System próżniowy oraz czujnik podciśnienia: Przepływ min. 38 l/min, wydajność min. 2,3 m3/h, próżnia końcowa max. 10 mbar, klasa ochrony IP 42, wymiary (mm) 310x270x490 dopuszczalne odchylenia wymiarów ±5%. | ………………………………………… ………………………………………… TAK/NIE |
| 3. | Termostat z chłodzeniem: Min. Zakres pracy -10 - +40°C, stabilność temperatury min. ± 0,5K, pojemność chłodzenia min. 0,5 kW, pojemność min. 3,5 l, wymiary (mm) 280x370x490 dopuszczalne odchylenia wymiarów ±5%. | ………………………………………… ………………………………………… TAK/NIE |
| 4. | Wąż silikonowy min. 25m, średnica 8/12 mm, gr. Ścianki min. 2 mm. | ………………………………………… ………………………………………… TAK/NIE |
| 5. | Akcesoria do poboru próbek: 2x pipeta automatyczna 20-200μl, 2x pipeta automatyczna 100-1000μl, pipeta automatyczna 500-5000μl, pipeta automatyczna 2-20μl, statyw karuzelowy na 6 pipet. | ………………………………………… ………………………………………… TAK/NIE |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).