- OFERTA

na ZESTAW POMIAROWY ZAWIERAJĄCY: ŹRÓDŁO / JEDNOSTKĘ MIERZĄCĄ PRĄDU STAŁEGO, PROGRAMOWALNY TRÓJKANAŁOWY ZASILACZ, CYFROWY MULTIMETR I DWA ADAPTERY INTERFEJSU GPIB NA USB

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę brutto ................................. PLN/EUR*

UWAGI:

* PROSZĘ WSKAZAĆ WŁAŚCIWĄ WALUTĘ

1.	Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

2.	W przypadku złożenia wielu ofert w różnych walutach w celu dokonania oceny ofert zamawiający przyjmie do ich porównania ceny w PLN przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia złożenia ofert.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ tygodni licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

- .....................................................................................................................................

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Tabela parametrów technicznych źródła/ jednostki mierzącej prądu stałego

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Możliwość komputerowego sterowania poprzez interfejs GPIB | TAK/NIE ……………………….. |
| 2. | Możliwość automatyzacji pomiaru za pomocą oprogramowania LabView | TAK/NIE ……………………….. |
| 3. | Możliwość ręcznego ustawienia natężenia prądu i napięcia | TAK/NIE ……………………….. |
| 4. | Maksymalne napięcie wyjściowe: 200 V lub więcej | TAK/NIE ……………………….. |
| 5. | Maksymalny prąd wyjściowy: 1 A lub więcej | TAK/NIE ……………………….. |
| 6. | Dokładność pomiaru prądu i napięcia: nie gorsza niż 0,012% | TAK/NIE ……………………….. |
| 7. | Zwiększona czułość w zakresie poniżej 20 mV oraz 10 nA | TAK/NIE ……………………….. |
| 8. | Rozdzielczość sygnału wyjściowego w zakresie napięć od 0 do 1 V: nie gorsza niż 0,1 mV | TAK/NIE ……………………….. |
| 9. | Rozdzielczość sygnału wyjściowego w zakresie napięć od 1 do 100 V: nie gorsza niż 1 mV | TAK/NIE ……………………….. |
| 10. | Rozdzielczość sygnału wyjściowego w zakresie natężenia prądu od 0 do 1 mA: nie gorsza niż 1 μA | TAK/NIE ……………………….. |
| 11. | Rozdzielczość sygnału wyjściowego w zakresie natężenia prądu od 10 mA do 100mA: nie gorsza niż 10μA | TAK/NIE ……………………….. |
| 12. | Rozdzielczość sygnału wyjściowego w zakresie natężenia prądu od 100 mA do 1 A: nie gorsza niż 100μA | TAK/NIE ……………………….. |
| 13. | Port USB na frontowym panelu | TAK/NIE ……………………….. |
| 14. | Cyfrowy wyświetlacz | TAK/NIE ……………………….. |
| 15. | Gniazda typu „banana jack” | TAK/NIE ……………………….. |
| 16. | Bufor odczytu punktów pomiarowych: nie mniej niż 250 000 | TAK/NIE ……………………….. |
| 17. | Minimalna częstotliwość próbkowania: 3 000/s | TAK/NIE ……………………….. |
| 18. | Maksymalne wymiary bez uchwytu (wysokość  szerokość  głębokość): 88  213  403 mm | TAK/NIE ……………………….. |

Tabela parametrów technicznych programowalnego trójkanałowego zasilacza

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Liczba niezależnych kanałów pomiaru: 3 | TAK/NIE ……………………….. |
| 2. | Możliwość komputerowego sterowania poprzez interfejs GPIB | TAK/NIE ……………………….. |
| 3. | Możliwość automatyzacji pomiaru za pomocą oprogramowania LabView | TAK/NIE ……………………….. |
| 4. | Możliwość ręcznego ustawienia natężenia prądu i napięcia | TAK/NIE ……………………….. |
| 5. | Maksymalne napięcie wyjściowe na każdym kanale: 5 V lub więcej | TAK/NIE ……………………….. |
| 6. | Maksymalny prąd wyjściowy na każdym kanale: 1 A lub więcej | TAK/NIE ……………………….. |
| 7. | Maksymalne napięcie wyjściowe na co najmniej jednym kanale: 30 V lub więcej | TAK/NIE ……………………….. |
| 8. | Maksymalny prąd wyjściowy na co najmniej jednym kanale: 5 A lub więcej | TAK/NIE ……………………….. |
| 9. | Dokładność pomiaru natężenia prądu i napięcia: nie gorsza niż 0,012% | TAK/NIE ……………………….. |
| 10. | Rozdzielczość sygnału wyjściowego napięcia: nie gorsza niż 1 mV | TAK/NIE ……………………….. |
| 11. | Rozdzielczość sygnału wyjściowego prądu: nie gorsza niż 1 mA | TAK/NIE ……………………….. |
| 12. | Maksymalne wymiary bez uchwytu (wysokość  szerokość  głębokość): 90,7  217,2  361,6 mm | TAK/NIE ……………………….. |
| 13. | Menu panelu sterowania w języku angielskim | TAK/NIE ……………………….. |
| 14. | Cyfrowy wyświetlacz | TAK/NIE ……………………….. |

Tabela parametrów technicznych cyfrowego multimetru

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Możliwość wysyłania danych do komputera poprzez interfejs GPIB | TAK/NIE ……………………….. |
| 2. | Możliwość odbioru danych pomiarowych za pomocą oprogramowania LabView | TAK/NIE ……………………….. |
| 3. | Możliwość pomiaru rezystancji | TAK/NIE ……………………….. |
| 4. | Możliwość pomiaru częstotliwości | TAK/NIE ……………………….. |
| 5. | Funkcja testowania diody | TAK/NIE ……………………….. |
| 6. | Liczba wyświetlanych cyfr znaczących: 6 lub więcej | TAK/NIE ……………………….. |
| 7. | Maksymalne napięcie wejściowe: 1000 V lub więcej | TAK/NIE ……………………….. |
| 8. | Minimalne mierzone napięcie wejściowe: 100 nV | TAK/NIE ……………………….. |
| 9. | Maksymalny prąd wejściowy: 1 A lub więcej | TAK/NIE ……………………….. |
| 10. | Minimalny prąd wejściowy: 1 μA lub mniej | TAK/NIE ……………………….. |
| 11. | Maksymalna mierzona rezystancja: 1 GΩ lub więcej | TAK/NIE ……………………….. |
| 12. | Minimalna mierzona rezystancja: 100 μΩ lub mniej | TAK/NIE ……………………….. |
| 13. | Dokładność pomiaru napięcia DC: nie gorsza niż 0,001% | TAK/NIE ……………………….. |
| 14 | Dokładność pomiaru napięcia AC: nie gorsza niż 0,04% | TAK/NIE ……………………….. |
| 15. | Dokładność pomiaru prądu DC: nie gorsza niż 0,01% | TAK/NIE ……………………….. |
| 16. | Dokładność pomiaru prądu AC: nie gorsza niż 0,11% | TAK/NIE ……………………….. |
| 17. | Minimalna częstotliwość próbkowania: 1 000/s | TAK/NIE ……………………….. |
| 18. | Maksymalne wymiary bez uchwytu: (wysokość  szerokość  głębokość): 21  72  221 mm | TAK/NIE ……………………….. |

Tabela parametrów technicznych adapterów interfejsu GPIB na USB

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kompatybilność z dostarczanymi: źródłem/ jednostką mierzącą prądu stałego, programowalnym trójkanałowym zasilaczem i cyfrowym multimetrem | TAK/NIE ……………………….. |
| 2. | Możliwość sterowania pomiarem oraz odbioru danych pomiarowych za pomocą oprogramowania LabView | TAK/NIE ……………………….. |

....................................., dnia ............................,.

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).