OFERTA

na ................................................................

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

NIP: .....................................................................................................

REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto ................................. PLN

ogółem za cenę brutto .................................PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ dni licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- ……………….........................................................................................

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Tabela parametrów technicznych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wydajność pompowania: większa lub równa 60 litrów/min | TAK/NIE |
| 2. | Szybkość przepływu przewietrzania w poz. 1: większa lub równa 4 litry/min | TAK/NIE |
| 3. | Szybkość przepływu przewietrzania w poz. 2: mniejsza lub równa 16 litrów/min | TAK/NIE |
| 4. | Filtr zabezpieczający na wlocie pompy | TAK/NIE |
| 5. | Filtr mgły olejowej na wydechu, dedykowany do pompy | TAK/NIE |
| 6. | Ciśnienie końcowe: mniejsze lub równe 0,002 mbar | TAK/NIE |
| 7. | Możliwość wyboru trybów pracy pompy | TAK/NIE |
| 8. | Ciśnienie akustyczne: mniejsze lub równe 48 dB (A) | TAK/NIE |
| 9. | Wymiary: mniejsze lub równe 160 x 225 x 430 mm | TAK/NIE |
| 10. | Uchwyt do podnoszenia pompy | TAK/NIE |
| 11. | Pompa nieużywana, wyprodukowana w 2020 r. | TAK/NIE |
| 12. | Dostawca musi posiadać certyfikat producenta uprawniający i potwierdzający zdolność do prowadzenia serwisu oferowanego urządzenia | TAK/NIE |

....................................., dnia ........................      ........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).