- OFERTA

na Zasilacze

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: ..............................................................................

- REGON: ..............................................................................

Numer rachunku bankowego: ....................................................................

Tel./fax. ..............................................................................

Adres e-mail ..............................................................................

    - Oferujemy:

      - Część 1 - wykonanie całości przedmiotu zamówienia – zasilacz 1 – 1 sztuka

ogółem za cenę .................................  PLN

      - Część 2 - wykonanie całości przedmiotu zamówienia – zasilacz 2 – 2 sztuki

ogółem za cenę .................................  PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: …….. dni/tygodni/miesięcy*, licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ………… od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

      - oferowany producent, typ, model …………………………

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

- .....................................................................................................................................

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- ....................................., dnia ........................      ........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych

Zasilacz 1

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia:

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Napięcie wyjściowe regulowane w zakresie 0-60 V DC |
| 2. | Prąd wyjściowy regulowany w zakresie 0-10 A DC |
| 3. | Stabilizacja napięcia i prądu |
| 4. | Wyświetlacz z jednoczesnym odczytem napięcia i prądu |
| 5. | Moc nie mniejsza niż 600 W |

Zasilacz 2

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia:

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Trzy niezależne wyjścia, przy czym dwa z możliwością łączenia szeregowego lub równoległego celem zwiększenia zakresu napięciowego lub prądowego |
| 2. | Wyjście 1 i 2: napięcie wyjściowe regulowane w zakresie 0-30 V DC, prąd wyjściowy regulowany w zakresie 0-6 A DC |
| 3. | Wyjście 3: napięcie wyjściowe regulowane w zakresie 0-6 V DC, prąd wyjściowy nie mniejszy niż 3 A |
| 4. | Regulacja obciążenia: napięcie - ≤0.01% + 3mV, prąd - ≤0.01% + 3mA |
| 5 | Rozdzielczość ustawień: napięcie - 1mV, prąd - 1mA |
| 7. | Rejestracja danych: pojemność nie mniejsza niż 10 000 grup (napięcia, prądu, mocy), możliwość rejestracji w pamięci przenośnej USB (pendrive) |
| 8. | Interfejsy komunikacyjne: USB, RS232, LAN |
| 9. | Protokoły komunikacyjne: SCPI |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).