- OFERTA

na skaningowy kalorymetr różnicowy

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto ................................. PLN

ogółem za cenę brutto .................................PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT). W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim. W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ dni licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

      - Tabela parametrów technicznych

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- ....................................., dnia ........................      ........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | zakres pomiarowy od temperatury -90 oC (lub niższej) do 700 oC (lub wyższej) | TAK/NIE |
| 2. | szybkość grzania: - min. prędkość grzania mniejsza lub równa 0.02 deg/min - max prędkość grzania nie niższa niż 300 deg/min | TAK/NIE |
| 3 | szybkość grzania: - min. prędkość chłodzenia mniejsza lub równa 0.02 deg/min - max prędkość chłodzenia nie niższa niż 50 deg/min | TAK/NIE |
| 4 | aparat dostosowany do rozdzielczości kalorymetrycznej min. 0.02 µW | TAK/NIE |
| 5 | sensor ceramiczny odporny na korozję o rozdzielczości nie gorszej niż 0.04 µW | TAK/NIE |
| 6 | wbudowany automatyczny kontroler gazów z możliwością zaprogramowania przełączania gazów przepływających przez komorę pomiarową | TAK/NIE |
| 7 | zestaw 3 rotametrów | TAK/NIE |
| 8 | urządzenie chłodzące zapewniające płynną pracę urządzenia w zakresie od -90 do 700 oC | TAK/NIE |
| 9 | możliwość wymiany sensora na sensor wysokiej rozdzielczości 0.02 µW | TAK/NIE |
| 10 | możliwość zastosowania zmieniacza na minimum 30 próbek do automatycznego wykonywania analiz wielu próbek w różnych rodzajach tygielków oraz z możliwością automatycznego przekuwania pokrywki bezpośrednio przed pomiarem | TAK/NIE |
| 11 | możliwość zamontowania mikroskopu z funkcją wizualizacji i rejestracji obrazu | TAK/NIE |
| 12 | zestaw pomocniczy do napełniania i perforowania tygli | TAK/NIE |
| 13 | zestaw do kalibracji: temperaturowej i cieplnej zawierający In i Zn z cert. producenta | TAK/NIE |
| 14 | standardowy zestaw tygli aluminiowych z pokrywkami o poj. 40 µl – min. 100 szt. | TAK/NIE |
| 15 | zestaw rejestrujący – komputer pracujący pod kontrolą środowiska Windows 10 Pro wyposażony w 16 GB pamięci operacyjnej wraz z monitorem 24” i akcesoriami niezbędnymi do obsługi i pracy aparatu | TAK/NIE |
| 16 | oprogramowanie sterujące kalorymetrem współpracujące on-line z posiadaną bazą danych pomiarowych Zamawiającego z systemu STARe DSC 822e | TAK/NIE |
| 17 | gwarancja wraz z kartą gwarancyjną na wszystkie elementy układu min. 12 miesięcy | TAK/NIE |
| 18 | deklaracja zgodności urządzenia z normami CE | TAK/NIE |
| 19 | montaż, uruchomienie i szkolenie personelu potwierdzone imiennym certyfikatem | TAK/NIE |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).