- OFERTA

na przetworniki ciśnienia

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym arkuszem kalkulacyjnym:

| Nazwa | Szt. | Cena jednostkowa Brutto (w zł) | Wartość Brutto (w zł) (kol.2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przetworniki ciśnienia 1 | 3 |  |  |
| Przetworniki ciśnienia 2 | 6 |  |  |
| SUMA: |  |  |  |

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................tygodni licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

7

- ....................................., dnia ........................      ........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych

Dostawa dwóch rodzajów przetworników ciśnienia, niezbędnych do realizacji badań w ramach projektu.

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

- 3 szt.

| Wymagane parametry PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA – RODZAJ 1 |  | TAK/NIE Proszę wpisać |
| --- | --- | --- |
| Zakres ciśnienia | ±750 mmHg |  |
| Objętość wyporowa | 0.06 mm3 /10 |  |
| Liniowość | ±1.5 mmHg |  |
| Długo terminowe odchylenie | ±0.4 mmHg |  |
| Przeciążenie | -760 (=próżnia) to 4,000 mmHg |  |
| Zakres temperaturowy | 0 to 50°C |  |
| Odchylenie zerowe | ±0.4 mmHg/10°C (0 to 50°C) |  |
| Zakres odchylenia | ±0.4 mV/10°C (±0.04 mmHg/10°C) (0 to 50°C) |  |
| Zasilanie | 5 V (4.5 to 5.5 V) DC |  |
| Obciążenie | 15 mA max. |  |
| Czułość | 1 mV/mmHg, Nominalna |  |
| Oporność wyjścia | 300 Ω, nominalna |  |
| Zakres częstotliwości | 0 to 100 Hz |  |
| Przewód podłączeniowy | MINIMUM 1 m długości |  |
| Objętość wyporowa | 0.06 mm3 /10 |  |
| ILOŚĆ | 3 sztuki |  |

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

- 6 szt.

| Wymagane parametry PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA – RODZAJ 2 |  | TAK/NIE Proszę wpisać |
| --- | --- | --- |
| Zakres ciśnienia | -300 to +300 mmHg |  |
| Ciśnienie przeciążenia | 4000 mmHg |  |
| Czułość | 5 µV/V/mmHg (±1%) |  |
| Odchylenie temperaturowe | 0.1%/°C |  |
| Odchylenie | <0.2 mmHg/°C |  |
| Zero Offset | <25 mmHg |  |
| Napięcie wzbudzenia | 2 to 15 VDC (lub AC do 5 kHz) |  |
| Izolacja na ciecze | >5,000 V |  |
| Zakres temperatur | 15° to 40°C |  |
| Objętość wyporowa | <0.04 mm3 /100 mmHg |  |
| Independencja wyjściowa | 365 Ω ±1% |  |
| Częstotliwość odbiornika | >1 kHz |  |
| Zakres ciśnienia | -300 to +300 mmHg |  |
| Ciśnienie przeciążenia | 4000 mmHg |  |
| Czułość | 5 µV/V/mmHg (±1%) |  |
| Odchylenie temperaturowe | 0.1%/°C |  |
| ILOŚĆ | 6 sztuk |  |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).